- PĚTAŠEDESÁTKA - CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Riegerova 65, Úvaly, tel: +420 281 091 506

www.mestouvaly.cz/volny-cas/petasedesatka, veronika.rytirova@mestouvaly.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis

- Vstup

- Přístupovou cestu ke vstupu do budovy tvoří hrubší maloformátová dlažba. Schodiště (+6 schodů) před vstupem překonává část komunikace ve sklonu (sklon 11 %, délka 300 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 93 cm, vedlejší křídlo šířka 30 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace není k dispozici.

- Interiér

- V přízemí se nachází šatna (pult výška 120 cm), herna pro děti a keramická dílna s přístupem jednokřídlými dveřmi (šířka 113 cm). Dále upravená toaleta pro osoby s omezenou schopností pohybu. Přízemí, 1. a 2. patro propojuje uzavřená svislá zdvihací plošina.

- V 1. patře se nachází velký sál s přístupem jednokřídlými dveřmi (šířka 113 cm) a zázemí pro vystupující. Ve 2. patře je balkón k sálu.

- Výtah

- Výtah není k dispozici, propojení všech pater zajišťuje uzavřená svislá zdvihací plošina (nosnost 400 kg; vstup šířka 90 cm; rozměry přepravní plochy šířka 111 cm, hloubka 138 cm).

Hygienické zázemí

- Přístupná toaleta (dveře šířka 100 cm; kabina šířka 319 cm, hloubka 160 cm) je samostatná a nachází se v přízemí. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 102 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

- Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.