- MŠ ÚVALY

Kollárova 1260, Úvaly, tel: +420 281 981 678

www.kollarova.msuvaly.cz, info@mskollarova.cz

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb doporučujeme následující úpravy, zejména:

- Doporučujeme umístit zvonkové signalizace pro vyzvedávání dětí ze tříd vždy před schodiště do výšky max. 1200 mm nad zemí tak, aby mohli děti vyzvedávat i rodiče na vozíku.