##### ZŠ ÚVALY – BUDOVA D

nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly, tel: +420 281 981 946

www.zsuvaly.cz, zsuvaly@zsuvaly.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis

#### Vstup

#### Před vstupem do budovy jsou +2 schody. Vedlejší vchod není k dispozici. Zvonková signalizace (výška 142 cm) se nachází vlevo u dveří nad schody. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 75 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř.

#### Interiér

#### Ve zvýšeném přízemí se nachází jedna běžná třída a jedna třída školní družiny s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 63 cm) s vysokým prahem (výška 5 cm). Totožné místnosti jsou umístěny také v nepřístupném 1. patře, které s přízemím propojuje pouze schodiště.

#### Výtah

#### Výtah není k dispozici.

Hygienické zázemí

#### Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici.

#### Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici, využít lze vyhrazená stání na náměstí Arnošta z Pardubic ve vzdálenosti cca 100 m od vstupu do ZŠ.