##### MĚSTSKÁ KNIHOVNA ÚVALY

Husova 98, Úvaly, tel: +420 281 981 877

www.knihovnauvaly.estranky.cz, mek.uvaly@seznam.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis

#### Vstup

#### Komunikace před objektem je tvořena zámkovou dlažbou s mírným příčným sklonem (2 – 4 %). Vstup do budovy tvoří dvoukřídlé dveře (šířka 2x 63 cm) s vysokým prahem (výška 5 – 7 cm), které se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Ze vstupní haly budovy vedou do knihovny +2 schody zakončené jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. U dveří je k dispozici zvonková signalizace (výška 170 cm).

#### Interiér

#### Manipulační prostor v interiéru knihovny je dostatečný. Hlavní pult je ve výšce 105 cm. K dispozici je PC pracoviště s možností podjezdu (výška 66 cm).

#### Výtah

#### Výtah není k dispozici.

Hygienické zázemí

#### WC pro veřejnost není k dispozici.

#### Parkování

K dispozici je vyhrazené parkovací stání umístěné cca 20 m od vstupu do objektu.