- 1. Průvodní zpráva

- 1.1. Identifikační údaje

- Název  stavby  :  Rekonstrukce objektu č.p. 91

Místo  stavby  :  Jiráskova ulice č.p. 91, Úvaly

kat.území Úvaly u Prahy									                        parc.č. 1869

Zpracovatel    :   Ing. arch. Jan Vohlídal, Hradešínská 1176/16, 101 00 Praha 10,

č.autorizace   ČKA: 03 262

Investor         :  Město Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly

Stupeň           :  architektonická studie stavebního záměru

- 1.2. Základní údaje o stavbě

Předmětem řešení studie je záměr vybudovat Městský dům dětí a mládeže (MDDM) stavebními úpravami ve stávajícím objektu č.p. 91 bývalého hotelu Budka, který je v současné době bez využití, je prázdný, a je nutná jeho rekonstrukce.

Pozemek stavby určené pro stavební úpravy se nachází ve středu města a v jeho zastavěném území v blízkosti železniční stanice Úvaly. Tvar pozemku řešené stavby je lichoběžníkový, na straně severní a východní je ohraničen  veřejnou  komunikací (ul. 28.října a Jiráskova). Na ostatních stranách  sousedí  s pozemky stávající obytné zástavby.

Stavební úpravy budovy a změna užívání na MDDM je v souladu s platným územním plánem města.

- 1.3. Přehled výchozích podkladů

Výchozím podkladem pro vypracování studie byly požadavky města Úvaly a stavební program Městského domu dětí a mládeže.

Dále byly použity tyto podklady :

- výpis a snímek z katastru nemovitostí

- územní plán města

- zaměření stávajícího stavu objektu

- grafická část investičního záměru – dispozice jednotlivých podlaží

- dostupná dokumentace stavby

- 1.4. Provedené průzkumy

Na pozemku a v objektu dosud nebyl proveden  inženýrsko geologický, hydrogeologický, radonový a stavebně technický průzkum, tyto průzkumy budou provedeny v rámci zpracování projektu ke stavebnímu povolení.

1.5. Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu

Vazbou uvažované stavby na  okolí je její existující připojení na stávající inženýrské sítě a technickou a dopravní infrastrukturu města.

- 2. Souhrnná technická zpráva

2.1. Urbanistické řešení

Navrhovaná změna využití  objektu  nemění charakter stávající  zástavby města v místě stavby.

Z hlediska širších územních  vztahů je využití objektu pro navrhovaný záměr  možné  a  investice nenaruší rozvoj  infrastruktury města.

V těchto souvislostech  lze konstatovat, že navrhovaný záměr  je  v  souladu   s  polohou  místa  v sídelní urbanistické struktuře a má vyhovující předpoklady pro napojení na dopravní systém oblasti a svou funkční náplní nebude narušovat okolí a může vhodně doplnit zástavbu přilehlého území.

Vlastní území pro výstavbu má  tvar nepravidelného lichoběžníku, jehož podélná osa je ve směru východ  - západ. Pozemek má v hlavní části rovinný charakter a  směrem k východu klesá a převýšení je zajištěno stávající opěrnou zdí oplocení se schodištěm vytvářející pobytovou terasu.  Prostory MDDM jsou navrženy jako rekonstrukce, která vznikne stavebními úpravami stávající budovy č.p. 91. Při dalších projektových pracích bude nutné respektovat veškeré omezující vlivy v území  a   podmínky stanovené územním plánem, a zároveň se podřídit charakteru budovy a pozemku, z čehož vyplyne výsledné řešení.

Stavební pozemek se nachází ve starší zástavbě Úval. Jedná se o stávající objekt bývalého hotelu Budka na rohu ulic 28.října a Jiráskovy. Okolí je zastavěno nízkopodlažními bytovými a rodinnými domy. Rekonstruovaný objekt je v současné době v majetku investora, je půl roku bez jakéhokoliv využití, zanedbaný a esteticky nevyhovující.

Vstup na pozemek je stávající jak z ulice 28.října tak z ulice Jiráskovy, stávající vjezd na pozemek je zachován z ulice 28.října a na pozemku je uvažováno šest parkovacích stání.

Stavební pozemek se nachází v ochranném pásmu železnice, v blízkosti je železniční stanice Úvaly.

2.2. Architektonické a stavebně technické řešení stavby

2.2.1. Architektonické řešení

Hlavním   požadavkem  na   architektonické  řešení  je vytvoření funkční dispozice při zachování stávajícího výrazu objektu a vytvoření  atraktivních a  příjemných prostor pro výuku v rámci Městského domu dětí a mládeže.    .

Objekt je členěn na hlavní budovu, obsahující suterén – 1PP, přízemí 1NP, 1.patro – 2NP, 2.patro – 3NP a 3.patro – 4NP a nevyužité podkroví – podstřešní prostor a jednopodlažní dvorní objekt skladu zahradního nářadí a přístřešku na kola a jednostopá vozidla.

V suterénu objektu jsou prostory technického vybavení budovy se zázemím, skladové prostory a prostory údržby. V jedné atypické místnosti pak klubovna pro setkávání dětí.

V přízemí je hlavním prostorem víceúčelový sál se vstupními prostory a zázemím, doplněný šatnou, čajovou kuchyňkou, recepcí s kanceláří, malým sálem a hygienickými prostory.

Další nadzemní podlaží obsahují jednotlivé učebny se zázemím a skladovací prostory, vše doplněné hygienickými prostory wc žáků a učitelů. Podlaží jsou propojena novým dvouramenným schodištěm (v prostoru původního nevyhovujícího smíšenočárého schodiště) a novým osobním výtahem.

Dispoziční řešení je patrné z výkresů půdorysů.

- 2.2.2. Základní údaje o stavebních konstrukcích

Při stavbě budou  užívány klasické technologie.

Stávající objekt je tvořen klasickým zděným konstrukčním  systémem na základových pasech se zastřešením valbovou střechou v kombinaci s pultovou a stanovou střechou vzhledem ke složitému tvaru půdorysu i vlastní hmoty budovy. Vodorovné konstrukce stropů jsou stávající a to z cihelných kleneb, trámových dřevěných stropů a v malé míře i betonové.

Nové stěny budou vyzdívané, stropy železobetonové monolitické. Nové schodiště bude železobetonové monolitické.

Rozsah bouracích prací a nových stěnových konstrukcí jsou patrné z výkresů půdorysů a řezu.

Na   fasádě   jsou   použity   klasické  materiály a to omítka v kombinaci s podbitím střechy, soklem a klempířskými prvky jakož i dřevěnými výplněmi otvorů v obvodových konstrukcích.

- 2.2.3. Příprava území

V rámci přípravy území bude provedeno vytyčení stávajících přípojek a inženýrských sítí, zajištěn přístup stavební techniky na pozemek a zabezpečení prostoru stavby.

- 2.2.4. Sadové úpravy, oplocení a zpevněné plochy

V rámci sadových úprav a zpevněných ploch budou provedeny opravy zpevněných ploch v nutném rozsahu.

Oplocení bude z části doplněno nové do ulice 28.října i do ul. Jiráskovi.

2.3. Požárně bezpečnostní řešení

Jedná se o budovu občanské vybavenosti. Celkové řešení bude odpovídat příslušným požárním normám.

Požárně nebezpečné prostory nebudou zasahovat na sousední pozemky.

2.4. Řešení dopravy

Napojení na veřejnou komunikaci je beze změny. Vzhledem k tomu, že parkování v ulici Jiráskově je problematické, bude nutné vyřešit dopravu v klidu částečně parkováním na pozemku.

- 2.5. Zásobení vodou

Zdrojem  vody  bude nadále městský vodovod, na který je objekt napojen vodovodní přípojkou, vnitřní vodovod bude upraven tak, aby odběr vody byl nadále měřen jedním vodoměrem.

2.6. Kanalizace

Kanalizace  bude řešit odvodnění  splaškových vod. Splaškové vody jsou  svedeny do veřejné kanalizace stávající přípojkou.

Likvidace dešťových vod bude řešena stávajícím způsobem a to na pozemku a zaústěním do dešťové kanalizace.

- 2.7. Zásobení plynem

- Stavba je v současnosti napojena na plyn. Stávající připojení bude zrušeno a přípojka plynu bude ukončena hlavním uzávěrem plynu v oplocení a plynoměr bude demontován. Úprava stávající přípojky bude projednána s příslušným plynárenským podnikem.

- 2.8. Vytápění

V současnosti je v objektu ústřední plynové teplovodní vytápění. Objekt  má dva plynové kotle. Příprava TUV je řešena rovněž ohřevem v plynové kotelně. Tento systém bude v rámci rekonstrukce změněn na vytápění tepelným čerpadlem nebo čerpadly, které budou zajišťovat i centrální ohřev TUV.

2.9. Napojení na elektrickou energii

Připojení objektu na elektřinu je stávající. Případná úprava připojení bude projednána s rozvodným závodem, celý objekt bude mít jeden elektroměr.

2.10. Likvidace odpadů

Nebude docházet k produkci jiného než běžného domovního odpadu, který bude ukládán  do popelnic vně budovy a bude zajištěn jeho odvoz.

Dešťové voda bude likvidována stávajícím způsobem na pozemku.

Splašková  kanalizace je zaústěna do veřejné kanalizace.

2.11. Stávající ochranná pásma a inženýrské sítě

Do prostoru uvažované výstavby nezasahují ochranná pásma stávajících inženýrských sítí a

zasahuje do něj ochranné pásmo železnice.

2.12. Péče o životní prostředí

V průběhu výstavby dojde ke krátkodobému negativnímu vlivu staveništního provozu na okolí stavby.

Vlastní  dokončená stavba a její  provoz nebude  mít žádný  negativní vliv  na své  okolí, nebude  příčinou možného poškození   nebo znečištění jednotlivých  složek životního prostředí a nebudou zde vznikat škodliviny, ani jiné negativní produkty.

3. Závěr - hodnocení záměru

Stávající objekt je v relativně dobrém stavebně technickém stavu. Současným požadavkům však zcela jistě nevyhovují tepelně izolační vlastnosti obvodových stěn, okenních a dveřních otvorů a střechy. Při jakékoli změně využití bude muset být objekt rekonstruován. Dispoziční změny a z nich vyplývající stavební úpravy i úpravy technického vybavení pro uvažovanou změnu užívání na MDDM jsou nenáročné. Proto lze konstatovat, že uvažovaný záměr je vhodný.